凝胶成像系统操作规程

设备操作流程：

1、开启总电源。

2、开启电脑至Windows处于正常工作状态。

3、打开主机上层箱内电源开关。

4、双击桌面上的
[image: image2.png]


 “GIS”图标，进入软件。

5、拍摄：  1）打开拍摄界面。

           2）把凝胶置于投射上。

           3）打开相应灯源的电源开关（如用紫外灯源，请勿肉眼无防护直接观测）。

           4）经电脑控制进行拍摄、保存图像。

           5）拍摄完毕请立即关闭灯源电源。

6、工作完毕，关闭软件窗口。

7、当天工作完毕后，关闭主机上层箱内电源开关。

8、关闭电脑。

注意事项：

1、凝胶成像系统为EB污染区，电脑为非EB污染区，注意严格区分EB污染区和非污染区，防止污染区向非污染区扩散。
2、仪器配置的电脑专机专用，不得上网。

3、电脑开启时请勿突然断电，以防硬盘损坏导致实验资料丢失。

4、如用紫外灯源，拍摄完毕请立即关闭灯源电源！

5、拍摄时，请注意不要将过量的缓冲液倾倒在投射底座上。

6、请注意保管好软件加密和软件光盘，以免遗失。

[image: image1]